## README
README — 系統用蓄電所 資産台帳テンプレート v1.1（2026-10）
この台帳について | 系統用（高圧・特別高圧）蓄電所の運用の記録を、一つのファイルにまとめておくためのテンプレートです。売却や借入の相談に備えて、運転開始日・SOH・保証・アグリゲーター契約・直近の収益と停止の記録などを一か所に揃えておけます。アグリゲーターや O&M 事業者を替えても記録が手元に残るよう、利用者自身が持つ台帳として作りました。
使い方 | 1 ファイルに 1 サイトを記録します。各シートの 2 行目が列名、3 行目が説明で、4 行目から入力します。選択肢のある列はプルダウンから選びます。04_月次実績 の合計収益・営業利益は数式です（4〜123 行目。それより先は上の行をコピー）。
年度の小計 | 表の外（別のシートや右の空いた列）に、たとえば =SUMIFS('04_月次実績'!K4:K123,'04_月次実績'!A4:A123,">="&DATE(2025,4,1),'04_月次実績'!A4:A123,"<"&DATE(2026,4,1)) のように年月で範囲を指定して足します（4 月〜翌 3 月）。営業利益も同じ形で AA 列を足します。表の中に小計の行を入れると「1 行＝1 か月」が崩れます。
シートの並び | 01〜07 は記録の種類ごとに サイト基本 → 設備 → 契約 → 月次実績 → インシデント → 書類 → ファイナンス の順です。08_売却時に聞かれる項目 は、売却や借入の相手（買い手・貸し手）が確かめそうな項目を、確かめられそうな順に当サイトが想定して並べ、値を入れるシートと列を添えた一覧です（実際の項目と順は相手によって違うことがあります）。
参照先 | 変電所の公表データ: https://bess-net.jp/grid（01_サイト基本 の「接続変電所（当サイト slug）」は https://bess-net.jp/grid/<slug> の <slug>）。蓄電池の火災・トラブル事例: https://bess-net.jp/incidents（05_インシデント の記録の参考に）。制度の用語: https://bess-net.jp/glossary 。
免責・データの扱い | 当サイト（蓄電所ネット）は、このテンプレートに入力された内容を受け取りません。ファイルは利用者の手元で使い、当サイトへ送る機能はありません（マクロも含みません）。当サイトは資産の評価者ではなく、この台帳は評価や点数を出すものではありません。項目は例であり、法令・契約上の義務を網羅するものではありません。
シート | 内容 | 1 行の単位
01_サイト基本 | 所在地・土地・連系・届出など、サイトそのものの情報。 | 1 行＝1 サイト
02_設備 | 出力・容量・セル・PCS・保証など、設備の仕様。 | 1 行＝1 設備構成（構成が 1 つなら 1 行）
03_契約 | アグリゲーター・O&M・保険・接続契約など、契約の条件。 | 1 行＝1 契約期間（どれかの契約が替わったら行を足す。最新の行が現在の条件）
04_月次実績 | 月ごとの収益・費用・運転の記録（合計収益と営業利益は数式）。 | 1 行＝1 か月
05_インシデント | 停止・故障・火災・苦情などの出来事の記録。 | 1 行＝1 件
06_書類 | 契約書・許認可・保証書などの書類の所在と期限。 | 1 行＝1 書類
07_ファイナンス | 借入・鑑定・減価償却・補助金の条件。 | 1 行＝1 件（借入・補助金ごと）
08_売却時に聞かれる項目 | 記録用のシートの中から、売却や借入の相手（買い手・貸し手）が確かめそうな項目を、確かめられそうな順に並べた一覧（当サイトの想定・評価や点数は入れていません）。 | 1 行＝1 項目
更新履歴
v1.0（2026-10） | 初版
v1.1（2026-10） | 04_月次実績: 「約定率(%)」を「応札約定率(%)」に改名し、「容量約定率(%)」の列を追加（/tools/balancing-benchmark の約定率と同じ定義）

## 01_サイト基本
01_サイト基本 — 系統用蓄電所 資産台帳テンプレート v1.1（2026-10）
サイトID | 名称 | 都道府県 | 市区町村 | 住所 | 緯度 | 経度 | 用途地域 | 敷地面積(㎡) | 土地（所有/賃借/その他） | 土地契約の終了日 | 連系電圧(kV) | 接続変電所名 | 接続変電所（当サイト slug） | 契約容量(kW) | N-1電制の対象（有/無/不明） | ノンファーム接続（有/無） | 発電事業届出（有/無） | 発電事業届出の日付 | 特定卸供給（有/無） | 消防 届出/許可の種別 | 消防 届出/許可の日付 | 条例 | 備考
台帳の中での識別子（任意。例: S-001） | 蓄電所の名称 | 所在地の都道府県 | 所在地の市区町村 | 地番まで | 10 進数で（例: 35.6812） | 10 進数で（例: 139.7671） | 都市計画の用途地域（区域外ならその旨） | 登記・契約上の面積 | 土地の権利 | 賃借などの場合の契約終了日 | 連系点の電圧 | 接続検討の回答書・接続契約の表記で | 当サイトの変電所ページの URL 末尾（https://bess-net.jp/grid/<slug> の <slug>） | 接続契約上の容量 | 接続条件での扱い。用語: https://bess-net.jp/glossary/n-1-densei | 接続条件での扱い。用語: https://bess-net.jp/glossary/non-firm-connection | 電気事業法第27条の27 の発電事業の届出をしているか。用語: https://bess-net.jp/glossary/generation-business-operator | 届出をした日 | 電気事業法第27条の30 の特定卸供給事業の届出をしているか（自社が届け出ている場合に「有」）。用語: https://bess-net.jp/glossary/specified-wholesale-supply | 所轄消防への届出・許可の種別（書類名どおりに） | 届出・許可の日付 | 対象となる条例と手続き（名称・日付） | 自由記述

## 02_設備
02_設備 — 系統用蓄電所 資産台帳テンプレート v1.1（2026-10）
定格出力(MW) | 定格容量(MWh) | 設置形態 | セルメーカー | セル型式 | セル化学 | PCSメーカー | PCS型式 | PCS台数 | PCS定格(kW) | 変圧器メーカー | EMS（メーカー/版） | BMS（メーカー/版） | 騒音仕様(dB) | 騒音の測定距離(m) | 製品保証(年) | 容量保証(%) | 容量保証の年数(年) | 容量保証の条件（SOH等） | 保証会社 | 竣工日 | 運転開始日 | EPC | O&M事業者 | 備考
系統側の定格出力 | 定格の蓄電容量 | 設置のしかた | セルの製造者 | 仕様書の型式 | 正極材の種類 | PCS の製造者 | 仕様書の型式 | 設置台数 | 1 台あたりの定格 | 連系用変圧器の製造者 | EMS の提供者とソフトウェアの版 | BMS の提供者とソフトウェアの版 | 仕様書・測定記録の値 | 上の値の測定距離 | 保証書の期間 | 保証書の保証容量（初期に対する割合） | 容量保証の期間 | 保証の条件（SOH の測り方・サイクル数の上限など保証書の記載） | 保証の主体（メーカー・保険会社など） | 工事の完了日 | 商用運転を始めた日 | 設計・調達・建設の請負者 | 運用・保守の委託先 | 自由記述

## 03_契約
03_契約 — 系統用蓄電所 資産台帳テンプレート v1.1（2026-10）
アグリゲーター | 契約開始日 | 契約終了日 | 自動更新（有/無） | 解約条件（通知期間） | 手数料の型 | 手数料率(%) | 固定額(円/年) | データ引継ぎ条項（有/無/不明） | 報告頻度 | 対応市場 | O&M契約 社名 | O&M契約 範囲 | O&M契約 SLA | O&M契約 終了日 | 火災保険 保険会社 | 火災保険 保険金額(円) | 火災保険 免責 | 火災保険 満期日 | 事業中断（利益）保険 保険会社 | 事業中断（利益）保険 保険金額(円) | 事業中断（利益）保険 免責 | 事業中断（利益）保険 満期日 | 賠償責任保険 保険会社 | 賠償責任保険 保険金額(円) | 賠償責任保険 免責 | 賠償責任保険 満期日 | 接続契約 電力会社 | 接続契約 契約日 | 備考
運用を委託している事業者 | アグリゲーター契約の開始日 | アグリゲーター契約の終了日 | 契約書の自動更新条項 | 解約の通知期間など契約書の記載 | 手数料の決め方 | 契約書の値（当サイトは例示しません） | 契約書の値（当サイトは例示しません） | 契約終了時に運転データを受け取れる条項 | アグリゲーターからの報告の頻度 | 参加している市場を「・」区切りで（需給調整・容量・JEPX・相対） | O&M の委託先 | 委託の範囲（点検・遠隔監視・駆け付けなど契約書の記載） | 駆け付け時間・稼働率などの約束（契約書の記載） | O&M 契約の終了日 | 火災保険の保険会社 | 保険証券の金額 | 免責金額・免責期間など保険証券の記載 | 保険期間の終了日 | 事業中断（利益）保険の保険会社 | 保険証券の金額 | 免責金額・免責期間など保険証券の記載 | 保険期間の終了日 | 賠償責任保険の保険会社 | 保険証券の金額 | 免責金額・免責期間など保険証券の記載 | 保険期間の終了日 | 接続契約の相手（一般送配電事業者など） | 接続契約の締結日 | 自由記述

## 04_月次実績
04_月次実績 — 系統用蓄電所 資産台帳テンプレート v1.1（2026-10）
年月 | 需給調整 一次 収益(円) | 需給調整 二次① 収益(円) | 需給調整 二次② 収益(円) | 需給調整 三次① 収益(円) | 需給調整 三次② 収益(円) | 需給調整 複合 収益(円) | 容量市場 収益(円) | JEPX 収益(円) | 相対 収益(円) | 合計収益(円) | 応札約定率(%) | 容量約定率(%) | 平均落札単価(円/ΔkW・30分) | 稼働可能率(%) | 停止日数(日) | 停止理由 | 充電量(MWh) | 放電量(MWh) | サイクル数 | SOH(%) | 補機電力(kWh) | アグリ手数料(円) | O&M費(円) | 保険料(円) | その他費用(円) | 営業利益(円) | 備考
対象の月（その月の 1 日を入れる） | 当月の収益（精算の確定値か見込みかは備考に）。収益が無い月は 0 | 当月の収益（精算の確定値か見込みかは備考に）。収益が無い月は 0 | 当月の収益（精算の確定値か見込みかは備考に）。収益が無い月は 0 | 当月の収益（精算の確定値か見込みかは備考に）。収益が無い月は 0 | 当月の収益（精算の確定値か見込みかは備考に）。収益が無い月は 0 | 当月の収益（精算の確定値か見込みかは備考に）。収益が無い月は 0 | 当月の収益（精算の確定値か見込みかは備考に）。収益が無い月は 0 | 当月の JEPX の売電額、または充電の買電額を引いた額（どちらかを備考に。引かない場合は買電額を「その他費用」に）。無い月は 0 | 当月の収益（精算の確定値か見込みかは備考に）。収益が無い月は 0 | 数式（左の収益列の和） | この台帳での定義: 需給調整の約定量÷応札量 | この台帳での定義: 約定量÷（提供容量×当月のコマ数）。https://bess-net.jp/tools/balancing-benchmark の「約定率（容量ベース）」にそのまま写せる | 当月の需給調整の落札単価の平均（算定方法は備考に） | この台帳での定義: 暦時間のうち運転できた時間の割合 | 当月に停止していた日数 | 停止の理由（05_インシデントの記録と揃える） | 当月の充電量 | 当月の放電量 | この台帳での定義: 当月の放電量÷定格容量（別の算定なら備考に） | 当月の SOH（測り方は備考に） | 空調・制御などの当月の消費電力量 | 当月の費用 | 当月の費用 | 当月の費用 | 左の 3 つ以外の当月の費用（充電の買電額・減価償却費などを入れる場合は、何を入れたかを備考に） | この台帳での定義（数式）: 合計収益 −（アグリ手数料・O&M費・保険料・その他費用）。減価償却費の列は無い（引くなら「その他費用」に入れる） | 自由記述

## 05_インシデント
05_インシデント — 系統用蓄電所 資産台帳テンプレート v1.1（2026-10）
日付 | 種別 | 概要 | 原因 | 対応 | 復旧日 | 停止日数(日) | 損失推定(円) | 保険適用 | 報告先 | 備考
発生日 | 出来事の種類 | 何が起きたか | 分かっている原因 | 行った対応 | 運転を再開した日 | 停止していた日数 | 逸失収益・修理費などの推定 | 保険の扱い | 報告した先を「・」区切りで（電力会社・消防・自治体・アグリ） | 自由記述

## 06_書類
06_書類 — 系統用蓄電所 資産台帳テンプレート v1.1（2026-10）
書類名 | 種別 | 発行者 | 日付 | 保管場所 | 期限 | 最終確認日 | 備考
書類の名称 | 書類の種類 | 書類を出した者 | 書類の日付 | 原本・電子ファイルの置き場所 | 有効期限・更新期限 | 所在と内容を最後に確かめた日 | 自由記述

## 07_ファイナンス
07_ファイナンス — 系統用蓄電所 資産台帳テンプレート v1.1（2026-10）
借入先 | 借入額(円) | 金利(%) | 返済期間(年) | DSCR 条件 | 担保 | 鑑定 実施日 | 鑑定 評価者 | 鑑定 評価額(円) | 減価償却 方法 | 減価償却 年数(年) | 補助金 名称 | 補助金 交付額(円) | 補助金 処分制限期間 | 補助金 処分制限の終了日 | 備考
金融機関など | 契約上の借入額 | 契約上の金利 | 契約上の返済期間 | 借入契約の DSCR に関する条件（契約書の記載） | 担保の内容 | 任意（鑑定をした場合） | 任意 | 任意 | 採用している方法 | 採用している年数 | 交付を受けた補助金の名称 | 交付決定・確定の額 | 交付元の定めによる期間 | 上の期間が終わる日 | 自由記述

## 08_売却時に聞かれる項目
08_売却時に聞かれる項目 — 系統用蓄電所 資産台帳テンプレート v1.1（2026-10）
項目 | 参照シート | 参照列 | 整備状況（済/未/不要） | 備考
確かめられる事柄 | 値を入れるシート | 値を入れる列（列記号つき） | 台帳に入れ終えたか | 自由記述
運転開始日 | 02_設備 | 運転開始日（V 列）
竣工日 | 02_設備 | 竣工日（U 列）
定格出力 | 02_設備 | 定格出力(MW)（A 列）
定格容量 | 02_設備 | 定格容量(MWh)（B 列）
セルのメーカー・型式・化学 | 02_設備 | セルメーカー（D 列）・セル型式（E 列）・セル化学（F 列）
PCS のメーカー・型式・台数 | 02_設備 | PCSメーカー（G 列）・PCS型式（H 列）・PCS台数（I 列）
製品保証の期間 | 02_設備 | 製品保証(年)（P 列）
容量保証の割合と期間 | 02_設備 | 容量保証(%)（Q 列）・容量保証の年数(年)（R 列）
容量保証の条件 | 02_設備 | 容量保証の条件（SOH等）（S 列）
直近の SOH | 04_月次実績 | SOH(%)（U 列）
アグリゲーター契約の残期間 | 03_契約 | 契約終了日（C 列）
アグリゲーター契約の解約条件 | 03_契約 | 解約条件（通知期間）（E 列）
アグリゲーター手数料の型 | 03_契約 | 手数料の型（F 列）
データ引継ぎ条項 | 03_契約 | データ引継ぎ条項（有/無/不明）（I 列）
直近 12 か月の合計収益 | 04_月次実績 | 合計収益(円)（K 列）
直近 12 か月の約定率 | 04_月次実績 | 応札約定率(%)（L 列）・容量約定率(%)（M 列）
直近 12 か月の稼働可能率 | 04_月次実績 | 稼働可能率(%)（O 列）
直近 12 か月の停止日数 | 04_月次実績 | 停止日数(日)（P 列）
直近 12 か月の営業利益 | 04_月次実績 | 営業利益(円)（AA 列）
インシデントの記録 | 05_インシデント | 日付（A 列）・種別（B 列）・概要（C 列）
火災保険の満期日 | 03_契約 | 火災保険 満期日（S 列）
事業中断（利益）保険の満期日 | 03_契約 | 事業中断（利益）保険 満期日（W 列）
賠償責任保険の満期日 | 03_契約 | 賠償責任保険 満期日（AA 列）
O&M 契約の範囲と終了日 | 03_契約 | O&M契約 範囲（M 列）・O&M契約 終了日（O 列）
接続契約の相手と契約日 | 03_契約 | 接続契約 電力会社（AB 列）・接続契約 契約日（AC 列）
契約容量 | 01_サイト基本 | 契約容量(kW)（O 列）
N-1電制の対象 | 01_サイト基本 | N-1電制の対象（有/無/不明）（P 列）
ノンファーム接続 | 01_サイト基本 | ノンファーム接続（有/無）（Q 列）
土地の権利と契約終了日 | 01_サイト基本 | 土地（所有/賃借/その他）（J 列）・土地契約の終了日（K 列）
発電事業の届出 | 01_サイト基本 | 発電事業届出（有/無）（R 列）・発電事業届出の日付（S 列）
消防の届出・許可 | 01_サイト基本 | 消防 届出/許可の種別（U 列）・消防 届出/許可の日付（V 列）
許認可・契約書類の所在 | 06_書類 | 書類名（A 列）・保管場所（E 列）
借入の条件 | 07_ファイナンス | 借入額(円)（B 列）・金利(%)（C 列）・返済期間(年)（D 列）・担保（F 列）
DSCR 条件 | 07_ファイナンス | DSCR 条件（E 列）
補助金の処分制限 | 07_ファイナンス | 補助金 処分制限期間（N 列）・補助金 処分制限の終了日（O 列）